## Article 68_RPEP
MODÈLE DE FORMULAIRE DE SOUMISSION POUR APPEL D'OFFRES MUNICIPAL - ARTICLE 68 du RPEP
MISE EN GARDE: Ce modèle de formulaire n'étant pas exhaustif, il ne convient pas à toutes les situations. Par conséquent, le remplir ne permet pas nécessairement de répondre à toutes les exigences
du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) et la démarche présentée dans le Guide de réalisation des analyses de la vulnérabilité des sources destinées à l'alimentation
en eau potable au Québec.
ARTICLE |  | QUANTITÉ | COÛT UNITAIRE ($) | TOTAL ($)
|  | (a) | (b) | (a x b)
1 - LOCALISATION DES SITES DE PRÉLÈVEMENT ET DESCRIPTION DE LEUR AMÉNAGEMENT
- Positionnement de l'installation de prélèvement sur un plan de localisation à l'échelle locale
- Vue en coupe de l'installation de prélèvement détaillant ses composantes et d'autres caractéristiques d'intérêt, notamment :
* Type d'installation (ex: puits tubulaire télescopique ou "pipesize", puits rayonnant, puits de surface, pointe filtrante, etc.)
* Diamètre, longueur et positionnement vertical du tubage, de la crépine, de la margelle, du coulisseau, des conduites, etc.
* Modèle de la pompe et du moteur
* Stratigraphie interceptée
* Niveau piézométrique en régime statique et en régime dynamique
* Année de construction, entrepreneur puisatier, coordonnées géographiques de l'installation
2 - MISE À JOUR DU PLAN DE LOCALISATION DES AIRES DE PROTECTION IMMÉDIATE, INTERMÉDIAIRES ET ÉLOIGNÉE (ACTIVITÉS LIÉES À LA BONIFICATION)
Étape 1 | Établir la pertinence de réviser la délimitation des aires de protection1
Vérification de la présence d'activités susceptibles d'émettre des contaminants au sein des aires de protection ou dans leur voisinage (occupation du territoire)
Vérification de la présence future d'activités susceptibles de générer des contaminants au sein des aires de protection ou dans leur voisinage (affectation du territoire)
Étape 2 | Réviser la délimitation des aires de protection2
- Validation de la méthode utilisée pour la détermination des aires de protection
- Validation de la conformité de la disposition des aires de protection existantes à partir de l'information disponible
- Visite de terrain (au besoin)
- Vérification du respect des exigences du RPEP
- Avis du professionnel sur la nécessité de procéder à la révision de la délimitation des aires de protection
Étape 3 | Établir une nouvelle délimitation des aires de protection3
- Consultation l'information existante
- Visite de terrain (au besoin)
- Supervision des travaux de forage (le cas échéant)
- Supervision / réalisation des essais de pompage ou de perméabilité (le cas échéant)
- Compilation et interprétation des données
- Détermination de la méthode de calcul des aires de protection3
- Détermination des aires de protection3 & 4
- Mise à jour du plan de localisation des aires de protection
3 - RÉVISION DES INDICES DE VULNÉRABILITÉ DRASTIC (ACTIVITÉS LIÉES À LA RÉALISATION DU RAPPORT ET À LA BONIFICATION)
- Calculer l'indice de vulnérabilité DRASTIC pour chaque aire de protection4
4 - RÉPERTORIER LES PROBLÈMES AFFECTANT OU AYANT AFFECTÉ LA QUALITÉ OU LA QUANTITÉ DES EAUX EXPLOITÉES
- Répertorier les problèmes
5 - INVENTAIRE DES ÉLÉMENTS SUSCEPTIBLES D'AFFECTER LA QUALITÉ OU LA QUANTITÉ DES EAUX EXPLOITÉES DANS L'ENSEMBLE DES AIRES DE PROTECTION5
- Inventorier les activités anthropiques
- Inventorier les événements potentiels
- Inventorier les affectations du territoire
6- ÉVALUATION DES MENACES ASSOCIÉES AUX ACTIVITÉS ANTHROPIQUES ET AUX ÉVÉNEMENTS POTENTIELS INVENTORIÉS5
- Prendre en compte les particularités liées à l’évaluation de certaines menaces
- Évaluer la gravité des conséquences
- Évaluer la fréquence ou la probabilité de libération de contaminants
- Déterminer le potentiel de risque
7 - IDENTIFICATION DES CAUSES PROBABLES DES PROBLÈMES AVÉRÉS
- Déterminer ce qui peut expliquer les problèmes rencontrés (eau brute et intégrité du site)
8 - RÉDACTION DU RAPPORT
- Rédaction, mise en page et distribution du rapport exigé à l'article 68 du RPEP6
TOTAL
1 Si les activités déjà réalisées ou à venir sont susceptibles de générer des contaminants, la délimitation des aires de protection devra être validée par un professionnel (étape 2).
2 Une copie de l'étude hydrogéologique portant sur l'installation de prélèvement visée devrait être fournie afin de permettre aux soumissionnaires d'évaluer l'ampleur des travaux à réaliser aux étapes 2 et 3.
3 Conformément au Guide de détermination des aires de protection des prélèvements d’eau souterraine et des indices de vulnérabilité DRASTIC.
4 Conformément aux articles applicables du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP).
5 conformément au Guide de réalisation des analyses de la vulnérabilité des sources destinées à l'alimentation en eau potable au Québec
6 Le nombre de copies du rapport à produire devrait être établi en fonction du nombre de municipalités, MRC et organismes de bassin versant dont le territoire recoupe les aires de protection du prélèvement.